| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| Установка рукавного фильтра | КДМ2047 48.00.000Ч (для работы на жидком топливе) |
|  | КДМ20467 48.00.000Ч (для работы на газе)……..………………………………….3 |
| Фильтр рукавный | КДМ2047 49.00.000 6 |
| Блок фильтра | КДМ 2047 49.01.000 8 |
| Установка вентилятора | КДМ 2047 49.01.560 10 |
| Блок бункера | КДМ 2047 49.02.000 12 |
| Шнек | КДМ 2047 49.02.510 14 |
| Шнек | КДМ 2047 49.02.610 16 |
| Шнек | КДМ 2047 49.02.780 18 |
| Пневмосистема | КДМ 2047 49.04.000 20 |
| Установка дымососа | КДМ 2047 48.00.300 22 |

КДМ2047 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра (для работы на жидком топливе). КДМ20467 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра (для работы на газе).

Техническая характеристика Примечание Производительность по очищенному газу, м 3/час, не более.45000 Площадь поверхности асфальтирования, ………………………..510 Установка рукавного фильтра, работающая на газе, Фильтрующие элементы, количество рукавов, шт, всего…….240 отличается от установки рукавного фильтра, Тип материала рукавов…………………………………..….NO/NO 501 работающей на жидком топливе другой ступенью Гидравлическое сопротивление, Па, не более…………………...2500 предварительной очистки и наличием взрывных Температура очищаемого газа, 0С…………………………………..180 клапанов вместо крышек. Номинальная концентрация пыли в очищаемом газе: -на выходе в фильтр, г/Нм 3……………………..….250 -на выходе из фильтра, мг/Нм 3………………….….20

КДМ2047 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра (по запчастям).

| КДМ2047 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | КДМ2047 48.06.000 КДМ20467 48.06.000 ДС24Б 00.00.370 КДМ2047 49.00.000 ДС-168 46.00.210 ДС-168 46.00.240 ДС-168 55.02.360 ДС-185 20.00.310 ДС-168 44.00.170 КДМ20467 48.00.040 КДМ20467 48.00.090 КДМ20467 48.00.210 КДМ2047 48.00.300 КДМ20467 48.00.530 КДМ20467 48.00.580 код 255711019 код 255711019 | Предварительная ступень очистки Предварительная ступень очистки Затвор («мигалка») Фильтр рукавный Труба Труба Пневмораспределитель Установка преобразователя Шнек Газоход Газоход Газоход Установка дымососа Труба Труба Трубопровод TRN 10/8, L=0,5м×1шт Трубопровод TRN 10/8, L=0,9м×2шт | 738 1060 19 20850 540 537 1,2 2,1 538 405 244 340 2088 1775 538 | 1739×1550×3405 1739×2587×3405 390×285×664 10752×5180×9644 (1263×4230 (1263×4215 129×125×166 180×140×230 4590×820×700 2760×1428 2910×570×1225 2820×1080×1377 3020×2220×2581 2000×2000×6031 4230×(1263 L=500 L=900 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 | на мазутной установке на газовой установке см. раскрытие в сушильном агрегате стр.27 |
| КДМ2047 49.00.000 Фильтр рукавный (по запчастям). |

| КДМ2047 49.00.000 Фильтр рукавный.. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | КДМ 2047 49.00.100 ДС-18567 48.00.360 КДМ 2047 49.01.000 КДМ 2047 49.02.000 КДМ 2047 49.04.000 код 421141169 | Газоход Установка преобразователя Блок фильтра Блок бункера Пневмосистема Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287У2 | 468 7 12300 6050 339 | 1072×884×3925 10290×3108×3610 10752×2862×2816 | 1 1 1 1 1 1 |  |

КДМ 2047 49.01.000 Блок фильтра (по запчастям).

| КДМ2047 49.01.000 Блок фильтра. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. | КДМ 2047 49.01.010 КДМ 2047 49.01.330 КДМ 2047 49.01.340 КДМ 2047 49.01.460 КДМ 2047 49.01.210 КДМ 2047 49.01.560 КДМ 2047 49.01.360 КДМ 2047 49.01.620 КДМ 2047 49.01.630 КДМ 2047 49.01.700 КДМ 2047 49.01.790 КДМ 2047 49.01.960 КДМ 2047 49.01.000 ДС-168 55.02.320 ДС-168 55.02.350 ДС-18567 49.01.630 ДС-18567 49.01.790 код 421141169 код 255711019 код 255711019 код 421851126 | Корпус Рукав Рукав Пылеосадительная камера Клапан Установка вентилятора Пневмоцилиндр Рукав Рукав Газоход Газоход Крышка Клапан Блок Пневмораспределитель Крышка Газоход Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287 У2 Трубопровод TRN 10/8,12м Трубопровод TRN 10/8,12м МЭО-40/25-0,63-У-99К | 6850 1,1 1,02 505 6,8 290 22 1,4 1,3 115 203 32 175 2,2 1,2 3,8 89,3 | 10230×3120×2970 2560×854 2360×85 2364×953×2762 235×(315 940×863×1205 423…583×(450 2500×85 2360×85 1088×976×1076 720×1111×2100 750×675×48 715×896×685 L=524 128×113×166 216×414×140 2090×332×695 L=1200 L=1200 | 1 188 40 1 12 1 12 10 2 1 1 3 4 1 12 1 1 2 24 12 1 | в производстве с 01.08.2004г. в производстве с 01.08.2004г в производстве с 01.08.2004г в производстве с 01.08.2004г на мазутной установке на газовой установке на мазутной установке |
| КДМ 2047 49.01.560 Установка вентилятора (по запчастям). |

| КДМ2047 49.01.560 Установка вентилятора |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. | ДС-185 20.09.010 ДС-185 20.09.050 ДС-185 20.09.130 (код 332531111) | Корпус Колесо рабочее Двигатель Двигатель АИР 160S2У2 1М1081 | 56,4 21,5 130 | 962×263×863 209×(575 624×430 | 1 1 1 |  |

КДМ 2047 49.02.000 Блок бункера (по запчастям).

| КДМ2047 49.02.000 Блок бункера. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. | КДМ 2047 49.02.010 КДМ 2047 49.02.470 КДМ 2047 49.02.510 КДМ 2047 49.02.610 КДМ 2047 49.02.780 | Блок Бункер Шнек Шнек Шнек | 4750 156 278 495 449 | 10752×2602×2816 1874×770×1220 2490×830×600 4750×758×506 4750×475×506 | 1 1 1 1 1 |  |

КДМ 2047 49.02.510 Шнек (по запчастям).

| КДМ 2047 49.02.510 Шнек |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | КДМ 2047 49.02.520 КДМ2047 49.02.580 ДС117-2Е 03.03.140 код 417462018 ДС117-2Е 03.03.071 ДС117-2Е 03.03.074 ДС-168 44.00.175 Д620 03.01.005 Д620 03.01.017 Н7110124 код 253131005 код 461130153 код 142008026 | Корпус Шнек Привод входит: Мотор-редуктор 3МП-40-90-225-110У3 Звёздочка (на мотор-редукторе) Кольцо Звёздочка (на шнеке) Корпус подшипника Пружина Крышка 100 Манжета 2,2-55Х80-1 Подшипник 1309 Цепь ПР-25,4-6000,79зв,2,006м | 85 79 55 2,9 0,3 2,9 6,32 0,1 | 2372×392×376 2399×(244 560 50×(173,1 32×(56 55×(173,9 101×(220 40×(75 L=2006 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 |  |

| КДМ 2047 49.02.610 Шнек (по запчастям). |
| --- |
| КДМ 2047 49.02.610 Шнек (по запчастям). |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | КДМ 2047 49.02.620 КДМ 2047 49.02.740 ДС24 04.05.003 ДС-158 50.05.080 (код 142008026) Д620 03.01.005 Д620 03.01.017 Д620 03.03.006 Д646-1А 14.01.073 Н7110124 код 253131005 код 461130153 код 417462018 | Корпус Шнек Полумуфта (на приводе) Цепь (Пр25,4-6000,0,5м,20зв) Корпус подшипника Пружина Крышка Полумуфта (на шнеке) Крышка 100 Манжета 2,2-55×80-1 Подшипник 1309 Мотор-редуктор ЗМП-40-90-225-110У3 | 261 135 3,4 1,3 6,32 0,1 2,45 3,1 | 4381×758×261 4035×(244 80×(173,1 L=500 101×(220 40×(75 30×(173,1 85×(173,1 | 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 |  |

КДМ 2047 49.02.780 Шнек (по запчастям).

| КДМ 2047 49.02.780 Шнек (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | КДМ 2047 49.02.790 КДМ 2047 49.02.740 ДС24 04.05.003 ДС-158 50.05.080 (код 142008026) Д620 03.01.005 Д620 03.01.017 Д620 03.03.006 Д646-1А 14.01.073 Н7110124 код 253131005 код 461130153 код 417462018 | Корпус Шнек Полумуфта (на приводе) Цепь (Пр25,4-6000,0,5м,20зв) Корпус подшипника Пружина Крышка Полумуфта (на шнеке) Крышка 100 Манжета 2,2-55Х80-1 Подшипник 1309 Мотор-редуктор ЗМП-40-90-225-110У3 | 215 135 3,4 1,3 6,32 0,1 2,45 3,1 | 4361×262×396 4035×(244 80×(173,1 L=500 101×(220 40×(75 30×(173,1 85×(173,1 | 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 |  |
| КДМ 2047 49.04.000 Пневмосистема (по запчастям). |

| КДМ2047 49.04.000 Пневмосистема. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. | Д508-2А 08.00.000 код 373211119 код 421213514 код 453400516 | Установка компрессорная Клапан Ду 20 Манометр МТП-1М-1МПа-2,5 Хомут обжимной (32…51мм | 300 | 1315×780×720 | 1 1 1 2 | см. раскрытие в ДС-168 |

КДМ 2047 48.00.300 Установка дымососа (с электрооборудованием).

Техническая характеристика Номинальная производительность, тыс. м 3/ч……………..……40,0 Внимание! Номинальный напор при температуре Запчасти для данного дымососа дымовых газов 100 0С, мм вод.ст…………………….……………………………….…320 заказывать по спецификации Температура перемещаемых газов, С 0,не более……….…………250 на установку дымососа Мощность двигателя привода, кВт………………………………….75 КДМ 204 44.00.010 Число оборотов вала рабочего колеса,(тах)об/мин…….……..1470 Диаметр рабочего колеса,мм………………………….…..……….1250 Направление вращения рабочего колеса……..………………….левое Регулирование производительности……..аппарат направляющий Запылённость перемещаемых газов,г/м 3,не более………………1,0

# Text boxes

Кременчуг

2004г.

Установка асфальтосмесительная ДС-168

производительностью 130…160т/ч

Каталог запасных частей

Установка рукавного фильтра